รายงาน Model Context Protocol (MCP)
Cheewarun Health Platform

การเชื่อมโยง SmartBreath LSTM Training Data เข้ากับ AI Coach ผ่าน MCP
NSC 2026 — เวอร์ชัน 1.0  |  วันที่: 12 กรกฎาคม 2569

บทคัดย่อ รายงานนี้บันทึกสถาปัตยกรรม Model Context Protocol (MCP) ของ Cheewarun ซึ่งเป็นชั้น middleware ที่เชื่อม Claude AI Coach กับข้อมูลสุขภาพจริงของผู้ใช้ ครอบคลุม Schema of Context, Data Contract, Tool/Interface, Reasoning Flow และ Guardrail/Prompt Template ทั้งหมด พร้อมอธิบายบทบาทของ SmartBreath LSTM Training Data (58 samples, 16 sensors, 300 timesteps) ในฐานะ pretraining dataset สำหรับโมเดล LSTM temporal ของระบบ

1. ภาพรวม Model Context Protocol (MCP) คืออะไร

Model Context Protocol (MCP) เป็น open protocol ที่ช่วยให้ Large Language Model (LLM) เช่น Claude สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลและเครื่องมือภายนอกได้อย่างมีโครงสร้าง แทนที่จะให้ผู้ใช้ copy-paste ข้อมูลเข้าไปเอง MCP จะทำให้ AI สามารถ:

อ่านข้อมูล sensor readings จาก MetaBreath โดยตรง

เรียก API endpoint ของ Cheewarun backend เพื่อดึงแนวโน้มและการพยากรณ์

บันทึกข้อมูลมื้ออาหาร กิจกรรม และ calibration

อ้างอิง reference range ของ TGS1820 และ Anderson 2015 เป็น Resource

ใน Cheewarun, MCP server ชื่อ cheewarun-mcp ทำงานเป็น stdio process รับคำสั่งจาก Claude Desktop และส่งผ่านมายัง FastAPI backend (port 8000) ผ่าน HTTP/JSON ที่มี Bearer Token authentication

1.1 ตำแหน่งของ MCP ในสถาปัตยกรรมระบบ

Flow: ESP32 → MQTT → FastAPI → MCP Server → Claude AI Coach → ผู้ใช้ MetaBreath (ESP32/TGS1820) → MQTT Broker → FastAPI Backend ↓ MCP Server (Python stdio) ↓ Claude AI (ผ่าน Claude Desktop หรือ /ai/chat) ↓ Cheewarun Web App (แสดงผลผู้ใช้) SmartBreath LSTM Training Data → LSTM Model (lstm_model.pt) → /ai/predict/lstm endpoint → MCP Tool

2. SmartBreath LSTM Training Data — บทบาทในระบบ

SmartBreath LSTM Training Data เป็นชุดข้อมูลสัญญาณเซนเซอร์แก๊สจริง จากงานวิจัย Ziyatdinov et al. (2015) ที่บันทึกการตอบสนองของ array เซนเซอร์ 16 ตัว ต่อแก๊สอะซีโตน เอทานอล และส่วนผสม ภายใต้วงจรการไหล (flow modulation) จำลองการหายใจ 5 ครั้ง/นาที

2.1 ลักษณะข้อมูล

| คุณสมบัติ | ค่า | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ที่มา | UCI ML Repository / Ziyatdinov et al. 2015 | DOI: 10.24432/C5BG7G |
| License | CC BY 4.0 | ใช้ได้เชิงวิจัย ต้องอ้างอิง |
| จำนวน Sample | 58 ตัวอย่าง | แยกตาม gas class และ concentration |
| จำนวน Sensor | 16 ตัว (MOS/SnO₂) | 5 รุ่น TGS: TGS2600/2602/2610/2620 + 1 |
| Timesteps/Sample | 300 จุด (1 จุด/วินาที) | Downsample จาก 7,500 จุด (25 Hz × 5 min) |
| จำนวน Row รวม | 17,400 แถว | 58 × 300 = 17,400 |
| Feature ต่อ Row | S1_dR … S16_dR | Normalized ΔR/R₀ ของแต่ละเซนเซอร์ |

2.2 การกระจาย Gas Type

| Gas Type | จำนวน Sample | Concentration (vol.%) | บทบาทใน LSTM |
| --- | --- | --- | --- |
| air | 8 | 0 (clean air baseline) | สอน LSTM รู้จัก Baseline ก่อนมีแก๊ส |
| acetone | 15 | 0.1 / 0.3 / 1.0 | สัญญาณหลัก — ตรงกับ metabolic acetone |
| ethanol | 15 | 0.1 / 0.3 / 1.0 | Cross-sensitivity test (TGS1820 sensitive ~30%) |
| mixture | 20 | acetone + ethanol mixed | Real-world breath complexity simulation |
| รวม | 58 | — |  |

2.3 โครงสร้าง 3 ไฟล์หลัก

| ไฟล์ | แถว | รูปแบบ | ใช้สำหรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| LSTM_Training_Data.csv | 17,400 | Wide: sample × time × S1_dR…S16_dR | เทรน LSTM — sequence (300×16) ต่อ sample |
| Precomputed_Features.csv | 58 | Steady-state max response ต่อ sensor | เทรน XGBoost/RF fallback (non-sequence) |
| Sample_Index.csv | 58 | Metadata: batch, gas, ace_conc, eth_conc | แบ่ง Train/Test โดยไม่ให้ leak ข้าม sample |

2.4 การนำข้อมูลเข้าสู่ Pipeline LSTM ของ Cheewarun

LSTM ของ Cheewarun ใช้ SmartBreath เป็น pretraining dataset เพื่อให้โมเดลเรียนรู้ pattern การตอบสนองของเซนเซอร์ MOS/SnO₂ ต่ออะซีโตน ก่อนที่จะ fine-tune ด้วยข้อมูลจาก MetaBreath TGS1820 จริง

| ขั้นตอน | การดำเนินการ | Output |
| --- | --- | --- |
| 1. Group by sample | จัดกลุ่ม LSTM_Training_Data ตาม sample ID | 58 sequence แต่ละชุด (300 × 16) |
| 2. Sliding window | ตัด subsequence ขนาด 60-step (overlap 30) | ~928 training windows สำหรับ augmentation |
| 3. StandardScaler | Normalize ต่อ sensor channel | ค่า mean=0, std=1 ต่อ channel |
| 4. Label mapping | ace_conc → metabolic label ตาม threshold | 0 ppm=air, 0.1=fat_burning, 0.3+=ketosis |
| 5. Train LSTM | 2-layer LSTM (64→32) + Dropout + FC | lstm_model.pt |
| 6. Deploy | โหลดผ่าน ml_inference.py predict_risk_lstm() | API /ai/predict/lstm |

⚠ ข้อจำกัดสำคัญ: SmartBreath ≠ ลมหายใจมนุษย์จริง SmartBreath ใช้เซนเซอร์ตระกูล TGS (TGS2600/2602/2610/2620) ไม่ใช่ TGS1820 ของ MetaBreath และเป็นการสัมผัสแก๊สในห้องปฏิบัติการ ไม่ใช่ลมหายใจจากมนุษย์จริง ดังนั้น LSTM ที่เทรนจาก SmartBreath จึงเป็น surrogate pretraining เท่านั้น ต้องการ fine-tuning ด้วยข้อมูลจาก MetaBreath จริงก่อนนำไปใช้งานทางคลินิก

3. Schema of Context — บริบทที่ส่งให้ AI

ก่อน Claude จะตอบคำถามสุขภาพของผู้ใช้ MCP จะรวบรวม Context Package ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ชั้น:

3.1 Context Package Structure

| ชั้น | ชื่อ Context | ข้อมูลที่รวม | แหล่งที่มา |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | User Profile Context | goal_type, age, activity_level, health_conditions | FastAPI /profile |
| C2 | Sensor Reading Context | acetone_delta (ppm), quality_score, reliability_score, label, confidence_score, model_used | MCP Tool: get_recent_readings → /sensor/readings |
| C3 | Metabolic Trend Context | trend_direction, slope_ppm_per_day, predicted_points[7], confidence, n_readings_used | MCP Tool: get_metabolic_trend → /ai/trend |
| C4 | Reference Context | acetone-ranges (Anderson 2015), TGS1820 datasheet specs | MCP Resource: cheewarun://reference/* |

3.2 Context JSON Schema (SensorReading)

{

"time":              "2026-07-12T08:30:00Z",   // ISO8601 timestamp

"device_id":         "uuid-v4",                // MetaBreath device UUID

"acetone_delta":     12.4,                     // breath VOC - baseline VOC (ppm)

"quality_score":     87.0,                     // 0-100: sensor quality gate

"reliability_score": 82.0,                     // 0-100: quality + drift + calibration age

"label":             "nutritional_ketosis",     // Anderson 2015 five-class

"confidence_score":  0.9430,                   // ML model confidence (0-1)

"model_used":        "xgboost",                // xgboost | random_forest | lstm | rule_based

"metabolic_risk_index": 2,                     // 0=basal, 1=light, 2=nutritional, 3=deep, 4=dka

"pressure_mean":     1.8,                      // kPa breath pressure (XGZP6847A)

"temperature":       26.5,                     // °C (SHT31)

"humidity":          68.0                      // %RH (SHT31)

}

3.3 Context JSON Schema (TrendResponse)

{

"trend_direction":    "increasing",

"slope_ppm_per_day":  1.24,

"confidence":         0.87,

"n_readings_used":    14,

"predicted_points": [

{ "time": "2026-07-13T00:00:00Z", "predicted_acetone": 13.6 },

{ "time": "2026-07-14T00:00:00Z", "predicted_acetone": 14.9 }

]

}

4. Data Contract (schema.json)

Data Contract กำหนด "สัญญา" ระหว่าง MCP Server กับ FastAPI backend ว่าข้อมูลแต่ละ object มีฟิลด์อะไร ประเภทข้อมูลคืออะไร และค่าที่ valid คืออะไร ใช้ JSON Schema draft-07 เป็นมาตรฐาน

| Schema Object | ฟิลด์หลัก | ข้อกำหนดสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| SensorReading | time, device_id, acetone_delta, quality_score, reliability_score, label, confidence_score, metabolic_risk_index | required: [time, device_id] label enum: healthy¦fat_burning¦ketosis¦diabetes¦unreliable metabolic_risk_index enum: 0¦1¦2¦3¦null |
| TrendResponse | device_id, trend_direction, slope_ppm_per_day, predicted_points[], confidence, n_readings_used | trend_direction enum: increasing¦decreasing¦stable¦insufficient_data confidence: 0.0–1.0 |
| CalibrationReport | device_id, lod_ppm, repeatability_cv_pct, drift_slope_ppm_per_day, needs_recalibration | lod_ppm: Limit of Detection needs_recalibration: boolean drift_slope_ppm_per_day: ค่าลบ = drift ลง |
| PilotSession | cohort, day_number, timepoint, homa_ir, blood_glucose, blood_ketone_mmol | required: [cohort, day_number, timepoint] cohort enum: 5day_20p¦14day_10p timepoint enum: fasting¦post_meal_60¦post_meal_120 |
| AcetoneLabelMap | healthy, fat_burning, ketosis, diabetes_dka | Reference mapping: ppm range → metabolic label ยึดตาม Anderson 2015 |

4.1 Label Mapping — Anderson 2015 → Data Contract

| Anderson Label (Backend) | ช่วง ppm | Data Contract Label | metabolic_risk_index |
| --- | --- | --- | --- |
| basal | 0.5–2.0 | healthy | 0 |
| light_ketosis | 2.0–4.0 | fat_burning | 1 |
| nutritional_ketosis | 4.0–30.0 | ketosis | 2 |
| deep_ketosis | 30.0–75.0 | ketosis | 2 |
| dka_risk | ≥ 75.0 | diabetes | 3 |
| unreliable | — | unreliable | null |

backend ใช้ 5 class (Anderson), Data Contract ใช้ 4 class (simplified) เพื่อง่ายต่อการ Map ใน MCP

5. Tool / Interface — เครื่องมือที่ Claude ใช้ได้

MCP Server ลงทะเบียน Tool 6 ตัวให้ Claude เรียกใช้ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อ Claude วิเคราะห์ว่าควรดึงข้อมูลหรือดำเนินการใด

5.1  get_recent_readings

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| คำอธิบาย | ดึงค่า breath acetone sensor 5 readings ล่าสุด |
| พารามิเตอร์ | device_id (required), days (default 7) |
| ค่าที่ return | list[SensorReading summary] — time, acetone_delta, label, quality_score, confidence_score |
| API endpoint | /sensor/readings |
| Claude ใช้เมื่อ | Claude วิเคราะห์ pattern จาก 5 readings ล่าสุด |

5.2  get_metabolic_trend

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| คำอธิบาย | พยากรณ์ทิศทาง 7 วัน จาก Linear Regression |
| พารามิเตอร์ | device_id (required), days (default 7) |
| ค่าที่ return | TrendResponse — direction, slope, predicted_points[7], confidence |
| API endpoint | /ai/trend |
| Claude ใช้เมื่อ | Claude บอกผู้ใช้ว่า ketosis กำลังเพิ่มหรือลด |

5.3  explain_reading

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| คำอธิบาย | แปลค่า ppm เป็นคำอธิบายภาษาธรรมชาติ |
| พารามิเตอร์ | acetone_ppm (required), context (optional) |
| ค่าที่ return | state, explanation_th, reference_ranges |
| API endpoint | Internal (no API call) |
| Claude ใช้เมื่อ | Claude อธิบายความหมายของค่าที่ผู้ใช้ถามโดยตรง |

5.4  log_meal

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| คำอธิบาย | บันทึกมื้ออาหารเพื่อ correlate กับค่า ketone |
| พารามิเตอร์ | name (required), kcal, carbs_g |
| ค่าที่ return | meal_id (UUID) |
| API endpoint | /logs/meal |
| Claude ใช้เมื่อ | Claude บันทึกข้อมูลหลังผู้ใช้บอกว่าเพิ่งกินอะไร |

5.5  log_activity

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| คำอธิบาย | บันทึกกิจกรรมออกกำลังกาย |
| พารามิเตอร์ | kind (required), duration_min (required), kcal |
| ค่าที่ return | activity_id (UUID) |
| API endpoint | /logs/activity |
| Claude ใช้เมื่อ | Claude บันทึกหลังผู้ใช้บอกว่าเพิ่งวิ่งหรือออกกำลังกาย |

5.6  calibrate_device

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| คำอธิบาย | Trigger zero-point calibration ของ MetaBreath |
| พารามิเตอร์ | device_id (required), baseline_voc (required), temp_c, humidity_pct |
| ค่าที่ return | CalibrationReport |
| API endpoint | /sensor/device/{id}/calibrate |
| Claude ใช้เมื่อ | Claude แนะนำ calibrate เมื่อ quality_score ต่ำ |

6. Resources — ฐานความรู้อ้างอิง

Resource ใน MCP คือข้อมูล reference ที่ Claude สามารถ "อ่าน" ได้เหมือนเปิดเอกสาร ต่างจาก Tool ตรงที่ Resource เป็น read-only และไม่ trigger side effect

| URI | ชื่อ | เนื้อหา | Claude ใช้เมื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| cheewarun://reference/acetone-ranges | MetaBreath Acetone Reference Ranges | 4 class ranges: healthy (0.3–0.9), fat_burning (1–5), ketosis (5–40), diabetes_risk (>75) ppm พร้อม measurement formula | ก่อนอธิบายค่า ppm ให้ผู้ใช้ ต้องการ context ว่า range นี้หมายความว่าอะไร |
| cheewarun://reference/tgs1820-datasheet | TGS1820 Sensor Characteristics | cross-sensitivity (Ethanol ~30%, H₂ ~15%), operating range (20–60°C, 10–95%RH), drift characteristics (~0.2–0.5 ppm/month), LoD typical 0.01 ppm | เมื่อผู้ใช้ถามว่าเซนเซอร์แม่นแค่ไหน หรือทำไมค่าถึงผันผวน |

7. Reasoning Flow — วิธีที่ Claude ตัดสินใจตอบ

เมื่อผู้ใช้ถามคำถามสุขภาพ Claude จะทำตาม Reasoning Flow 5 ขั้นตอน โดยใช้ MCP Tools เป็นเครื่องมือดึงข้อมูลก่อนสังเคราะห์คำตอบ

7.1 Flow Diagram (ข้อความ)

Reasoning Flow — Cheewarun AI Coach ผู้ใช้ถาม: "ค่าของฉันเป็นยังไงบ้างตอนนี้?" │ ▼ Step 1: SAFETY CHECK (Guardrail pre-screen) llm_guardrail.is_refusal_needed(user_message) → ถ้า match pattern ยา/วินิจฉัย → คืน build_refusal_response() ทันที │ ▼ Step 2: CONTEXT GATHERING (MCP Tools) [Tool] get_recent_readings(device_id) → ดึง 5 readings ล่าสุด [Tool] get_metabolic_trend(device_id) → ดึง trend 7 วัน [Resource] cheewarun://reference/acetone-ranges → โหลด reference │ ▼ Step 3: SIGNAL PROCESSING CHECK ตรวจ quality_score ≥ 60 และ reliability_score ≥ 40 → ถ้าต่ำ: แจ้งผู้ใช้ว่าข้อมูลคุณภาพต่ำ แนะนำวัดใหม่ │ ▼ Step 4: AI CLASSIFICATION (LSTM + XGBoost) LSTM (≥5 readings) หรือ XGBoost (snapshot) → ได้ label, confidence_score, metabolic_risk_index │ ▼ Step 5: SYNTHESIS + GUARDRAIL OUTPUT สังเคราะห์คำตอบตาม SYSTEM_PROMPT_TEMPLATE llm_guardrail.sanitise_response() → กรอง + เพิ่ม disclaimer → ส่งคืนผู้ใช้ผ่าน /ai/chat หรือ Claude Desktop

7.2 Reasoning Flow รายขั้นตอนแบบละเอียด

| ขั้นตอน | Action | Tool/Module ที่ใช้ | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Safety Check | ตรวจ input ผู้ใช้ด้วย regex pattern 30+ รายการ | llm_guardrail.is_refusal_needed() | should_refuse: bool, reason: str |
| 2a. Fetch Readings | ดึง 5 readings ล่าสุดจาก backend | MCP Tool: get_recent_readings | list[SensorReading] — acetone, label, quality |
| 2b. Fetch Trend | ดึง trend 7 วันและ 7-day forecast | MCP Tool: get_metabolic_trend | TrendResponse — direction, slope, predictions |
| 2c. Load Reference | โหลด reference range จาก MCP Resource | MCP Resource: cheewarun://reference/* | JSON: acetone-ranges, TGS1820 specs |
| 3. Quality Gate | ตรวจ quality_score + reliability_score | signal_processing.quality_score() | ผ่าน / แจ้งวัดใหม่ |
| 4. AI Classify | เรียก LSTM (≥5) หรือ XGBoost (snapshot) | ml_inference.predict_risk_lstm() / predict_risk() | label, confidence, metabolic_risk_index |
| 5. Build Prompt | รวม user_context + sensor_data เข้า system prompt | llm_guardrail.build_system_prompt() | Formatted system prompt |
| 6. LLM Generate | Claude สร้างคำตอบตาม system prompt | Claude API (via /ai/chat) | Raw LLM response |
| 7. Sanitise | กรอง banned phrases + เพิ่ม disclaimer | llm_guardrail.sanitise_response() | Safe response + DISCLAIMER_TH |

8. Guardrail Template — ระบบความปลอดภัย

Guardrail ทำงาน 2 ทิศทาง: กรอง Input จากผู้ใช้ และกรอง Output จาก LLM เพื่อป้องกันเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายทางการแพทย์

8.1 ตาราง Banned Patterns

| หมวดหมู่ | ตัวอย่าง Pattern (EN) | ตัวอย่าง Pattern (TH) | การตอบสนอง |
| --- | --- | --- | --- |
| ปรับยา/ฉีดยา | adjust insulin dose, how much metformin | ปรับยา, ฉีดอินซูลินเท่าไหร่, เพิ่มยา | build_refusal_response() |
| วินิจฉัยโรค | you have diabetes, diagnosed with DKA | คุณเป็นเบาหวาน, วินิจฉัยโรค | build_refusal_response() |
| ปฏิเสธการพบแพทย์ | don't need a doctor | ไม่ต้องไปหาหมอ, ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ | build_refusal_response() |
| อดอาหารสุดขีด | fast for 7 days, VLCD | อดอาหาร 7 วัน, ไม่กิน 5 วัน | build_refusal_response() |
| ทำร้ายตัวเอง | suicide, self-harm, kill myself | อยากตาย, ฆ่าตัวตาย | build_refusal_response() + emergency |

8.2 ตัวอย่าง Refusal Response (ภาษาไทย)

build_refusal_response(lang='th') "ขอโทษค่ะ คำถามนี้เกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์เฉพาะบุคคล ซึ่ง Cheewarun ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ กรุณาปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพโดยตรง --- ⚠️ ข้อมูลนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการรักษา"

8.3 Mandatory Disclaimer (แนบท้ายทุก Response)

DISCLAIMER_TH (บังคับทุก response) "\n\n---\n⚠️ ข้อมูลนี้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการรักษา"

9. Prompt Template — System Prompt สำหรับ Claude

SYSTEM_PROMPT_TEMPLATE คือ template ที่ build_system_prompt() ใช้สร้าง system prompt ก่อนส่งให้ Claude ทุกครั้ง ประกอบด้วย 5 ส่วน:

9.1 โครงสร้าง System Prompt

| ส่วน | ชื่อ | เนื้อหา |
| --- | --- | --- |
| ROLE | บทบาท AI | Wellness assistant ด้าน ketogenic, IF, metabolic health อธิบาย sensor readings ในภาษาไทย (หรืออังกฤษถ้าถาม) ให้คำแนะนำ evidence-based nutrition และ exercise |
| STRICT RULES | กฎห้ามละเมิด 5 ข้อ | 1. ห้ามสั่งจ่ายยาหรือปรับขนาดยา 2. ห้ามวินิจฉัยโรค 3. ห้ามบอกว่าไม่ต้องพบแพทย์ 4. ต้องแนบ disclaimer ทุก response 5. อาการฉุกเฉิน → แนะนำโทร 1669 ทันที |
| USER CONTEXT | ข้อมูลผู้ใช้ | goal_type, recent_readings[], trend_direction, streak_days (inject จาก FastAPI /profile + /sensor/readings) |
| SENSOR DATA | ข้อมูล sensor ล่าสุด | acetone_delta, quality_score, reliability_score, label, confidence_score, model_used, metabolic_risk_index (inject จาก MCP Tool: get_recent_readings) |
| REASONING FLOW | ขั้นตอนการตอบ 5 ข้อ | 1. Acknowledge ค่าในภาษาธรรมชาติ 2. เปรียบเทียบกับ reference range (low/moderate/high ppm) 3. แนะนำ 1-2 lifestyle action 4. ระบุ data quality concern ถ้าต้อง recalibrate 5. แนบ disclaimer |

9.2 Prompt Template (ย่อ)

SYSTEM_PROMPT_TEMPLATE = """

You are Cheewarun AI Coach — a wellness assistant specialising in

ketogenic lifestyle, intermittent fasting, and metabolic health monitoring.

ROLE:

- Explain sensor readings in plain Thai (or English if asked)

- Provide evidence-based nutrition and exercise guidance

- Encourage healthy habits aligned with the user's goal_type

STRICT RULES (never break these):

1. Never prescribe or recommend specific medications or dosages

2. Never diagnose the user with any disease

3. Never tell a user they do not need to see a doctor

4. Always end every response with the disclaimer: "{disclaimer}"

5. Emergency symptoms → immediately say: "โปรดโทร 1669 หรือไปห้องฉุกเฉินทันที"

USER CONTEXT: {user_context}

RECENT SENSOR DATA: {sensor_data}

REASONING FLOW:

1. Acknowledge reading in plain language

2. Compare to reference: low (<30 ppm) / moderate (30–74) / high (≥75)

3. Identify 1–2 actionable lifestyle suggestions

4. Note data quality concerns (low quality_score, needs recalibration)

5. Append disclaimer

"""

9.3 MCP Prompts (Predefined Templates)

| Prompt Name | คำอธิบาย | พารามิเตอร์ | ผลลัพธ์ที่คาดหวัง |
| --- | --- | --- | --- |
| analyze_metabolic_state | วิเคราะห์ metabolic state ครบถ้วนจาก sensor readings ล่าสุด | device_id (required) | Claude เรียก get_recent_readings อัตโนมัติ แล้วสังเคราะห์การวิเคราะห์ 3–5 ประโยค |
| daily_coaching_message | สร้างข้อความโค้ชประจำวันส่วนตัว | goal_type: keto¦if¦exercise¦diabetes_management streak_days (optional) | ข้อความสร้างแรงบันดาลใจ 2–3 ประโยค เหมาะกับเป้าหมายผู้ใช้ |

10. สรุปการเชื่อมโยง SmartBreath → MCP → AI Coach

แผนภาพต่อไปนี้สรุปว่าข้อมูล SmartBreath LSTM Training Data ไหลผ่านระบบอย่างไรจนถึงมือผู้ใช้:

Data Flow: SmartBreath → LSTM → MCP → Claude → ผู้ใช้ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ SmartBreath LSTM Training Data (58 samples, 16 sensors, 300 timesteps) ↓ (notebook 04_lstm_temporal.ipynb) LSTM Model (lstm_model.pt) — 2-layer, ~37K params, PyTorch ↓ (ml_inference.predict_risk_lstm()) FastAPI endpoint: POST /ai/predict/lstm → รับ: sequence 5 readings × 8 features → คืน: label, confidence_score, metabolic_risk_index ↓ MCP Tool: get_recent_readings(device_id) → Claude เรียกใช้ tool นี้อัตโนมัติ → รับ JSON: [SensorReading × 5] รวม label จาก LSTM ↓ MCP Tool: get_metabolic_trend(device_id) → รับ: trend_direction, slope_ppm_per_day, predicted_points ↓ build_system_prompt(user_context, sensor_data) → inject ข้อมูลทั้งหมดเข้า SYSTEM_PROMPT_TEMPLATE ↓ Claude AI Coach สังเคราะห์คำตอบ (ผ่าน Guardrail) ↓ sanitise_response() → กรอง banned + เพิ่ม DISCLAIMER_TH ↓ ผู้ใช้รับคำแนะนำ wellness ที่ปลอดภัย ไม่ใช่ diagnosis

10.1 สรุปตาราง Component Mapping

| Component | Input | Process | Output | ใช้ใน MCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SmartBreath CSV | 16 sensors × 300 timesteps × 58 samples | Sliding window 60-step → LSTM training | lstm_model.pt weights | ทางอ้อม — เป็น pretraining foundation |
| LSTM Model | Sequence 5 readings × 8 features | 2-layer LSTM → softmax 3 class | label, confidence | เรียกผ่าน /ai/predict/lstm ที่ MCP Tool เรียก |
| MCP get_recent_readings | device_id, days | HTTP GET /sensor/readings | JSON SensorReading[5] | Tool ใน server.py |
| MCP get_metabolic_trend | device_id, days | HTTP GET /ai/trend → Linear Regression | JSON TrendResponse | Tool ใน server.py |
| MCP explain_reading | acetone_ppm, context | Internal threshold logic | state, explanation_th | Tool ใน server.py (no API) |
| Guardrail | user message + LLM response | Regex scan 30+ banned patterns | safe text + disclaimer | Pre/post Claude call |
| System Prompt Template | user_context, sensor_data | String format injection | Formatted system prompt | llm_guardrail.build_system_prompt() |

11. บรรณานุกรม

[1] Ziyatdinov A, Fonollosa J, Fernández L, Gutiérrez-Gálvez A, Marco S, Perera A. "Data set from gas sensor array under flow modulation." Data in Brief (2015) 3:131-136. DOI: 10.1016/j.dib.2015.02.016. UCI ML Repository DOI: 10.24432/C5BG7G

[2] Anthropic. "Model Context Protocol (MCP) Specification." modelcontextprotocol.io, 2024. Open-source protocol for LLM-tool integration.

[3] Anderson JC. "Measuring breath acetone for monitoring fat loss." Obesity (2015) 23(12):2327-2334. doi:10.1002/oby.21242

[4] Hochreiter S, Schmidhuber J. "Long Short-Term Memory." Neural Computation (1997) 9(8):1735-1780.

[5] Figaro Engineering Inc. "TGS1820 Datasheet." Figaro USA, 2020.

[6] Sensirion AG. "SHT31 Digital Humidity and Temperature Sensor Datasheet." 2021.

[7] Varma S, et al. "Cross-sensitivity of metal oxide gas sensors: a review." Sensors and Actuators B: Chemical (2021).

Cheewarun MCP Report — NSC 2026 | สร้างเมื่อ 12 กรกฎาคม 2569 | เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ไม่ใช่สำหรับการวินิจฉัยโรค